上海西南片高校分析测试中心互用大型设备一览简表

| 学校（单位）名称：上海交通大学分析测试中心（共21台） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 功能范围 | 负责人 | 联系电话 | 信箱 |
| 1 | 扫描探针显微镜 | 表面结构、形貌等 | 李慧琴 | 34206173-214 | hqli@sjtu.edu.cn |
| 2 | 透射电子显微镜-能谱仪 | 固体形貌结构与晶格结构研究，微区成分的定性和半定量分析 | 饶群力 | 34206173-101 | qlrao@sjtu.edu.cn |
| 3 | 场发射扫描电镜-能谱仪 | 表面结构、形貌、表面微区成分的定性和半定量分析等 | 何 琳 | 34206173-103 | lhe@sjtu.edu.cn |
| 4 | 粉末多晶X射线衍射仪 | 物相定性、定量分析、结晶度测定等 | 韩海波 | 34206173-206 | 5011119031@163.com |
| 5 | 二维面探X射线衍射仪 | 表面结构，材料织构等信息 | 韩海波 | 34206173-206 | 5011119031@163.com |
| 6 | 400MHz核磁共振波谱仪 | 有机物结构分析等，含固体探头。 | 吴节莉 | 34206173-116 | jlwu@sjtu.edu.cn |
| 7 | 等离子发射光谱仪 | 金属和非金属元素的定性、定量测定，可测70多种元素 | 许 实 | 34206173-421 | sxu@sjtu.edu.cn |
| 8 | 超高真空扫描探针显微镜 | 在超高真空中研究表面结构与形貌，电子态等信息 | 邹志强 | 62932071 | zqzou@sjtu.edu.cn |
| 9 | 椭圆偏振仪 | 测量多层膜厚度及光学参数 | 李 威 | 34206173-103 | singlee@sjtu.edu.cn |
| 10 | 气相色谱仪 | 有机物定量分析，溶剂残留等 | 喻文娟 | 34206173-408 | wjyu@sjtu.edu.cn |
| 11 | 元素分析仪 | 有机物中的Ｃ．Ｈ，Ｎ，Ｏ，Ｓ元素的定量测定 | 王 铮 | 34206173-413 | zhwang@sjtu.edu.cn |
| 12 | 红外光谱仪 | 有机化合物的结构分析等 | 贾志峰 | 34206173-406 | jiazhifeng@sjtu.edu.cn |
| 13 | 紫外-可见-近红外光谱仪 | 有机物和部分无机物的定性、定量分析等 | 喻文娟 | 34206173-408 | wjyu@sjtu.edu.cn |
| 14 | 激光显微拉曼光谱仪 | 有机物与无机物结构性质的分析 | 李 威 | 34206173-103 | singlee@sjtu.edu.cn |
| 15 | 液相色谱仪-LTQ质谱联用仪 | 有机物定量分析 | 朱 娜 | 34206173-414 | nzhu@sjtu.edu.cn |
| 16 | 离子色谱仪 | 无机，有机阴、阳离子分析；单糖、双糖、寡糖分析 | 朱 娜 | 34206173-414 | nzhu@sjtu.edu.cn |
| 17 | 气相色谱-质谱联用仪 | 挥发性混合物中各组分的定性和定量分析 | 喻文娟 | 34206173-408 | wjyu@sjtu.edu.cn |
| 18 | UPLC-TOF质谱联用仪 | 有机物分子结构、分子量、元素组成等 | 刘玉敏 | 34206173-408 | ymliu@sjtu.edu.cn |
| 19 | 液相色谱-质谱联用仪 | 有机物分子结构、分子量、元素组成等 | 朱 娜 | 34206173-414 | nzhu@sjtu.edu.cn |
| 20 | 氨基酸分析仪 | 分析和标定氨基酸的种类 | 侯敬丽 | 34206173-414 | hopie00@sjtu.edu.cn |
| 21 | 基因测序仪 | 对基因的碱基序列进行测定 | 侯敬丽 | 34206173-414 | hopie00@sjtu.edu.cn |

上海西南片高校分析测试中心互用大型设备一览简表

| 学校（单位）名称：东华大学分析测试中心（共14台） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 功能范围 | 负责人 | 联系电话 | 信箱 |
| 1 | 扫描电子显微镜—能谱仪 （SEM－EDS） | 固体样品表面微区形貌观察；材料断口形貌及其内部结构分析；微粒或纤维形状观察；固体样品表面微区成分的定性和半定量分析。 | 王文强 | 67792816 | wwq@dhu.edu.cn |
| 2 | 透射电子显微镜（TEM） | 分析金属材料的晶体缺陷、晶界、相界等微结构；分析高分子材料及其复合材料的形态结构；微粒或纤维形状观察；染色体、核糖体、蛋白质、血红蛋白、细菌等的形状观察。 | 阎捷 | 62373748 | jyan@dhu.edu.cn |
| 3 | 扫描探针显微镜（SPM） | 材料表面形貌、相组成分析；材料表面各种缺陷、污染情况分析；材料表面力性能研究；材料表面电、磁性能研究。 | 路平 | 67792815 | luping@dhu.edu.cn |
| 4 | X射线衍射仪（XRD） | 物相定性或定量分析；晶体结构分析；结晶度测定；材料物相随温度变化的研究；晶粒取向度测定。 | 朱育平 | 67792283 | Zhuyp2002@163.com |
| 5 | 高级旋转流变系统（ARES） | 测定热塑性聚合物熔体的稳态和动态流变学参数；测定聚合物溶液以及其它低粘度流体的流变学参数；测定电流变液的电流变性能；测定聚合物的介电性能。 | 阎伟霞 | 67792193 | yanywx@dhu.edu.cn |
| 6 | 静态/动态激光光散射仪（SLLS/DLLS） | 测定胶束、胶体粒子的大小及其分布；测定聚合物重均分子量；研究聚合物溶液中分子链的构象及其与溶剂分子之间的相互作用；研究蛋白质、多糖分子的构象及其聚集过程。 | 张莉 | 67792194 | lezhang@dhu.edu.cn |
| 7 | 凝胶渗透色谱－光散射联用仪（GPC－LS） | 测定能溶于四氢呋喃的聚合物的绝对分子量及其分布。 | 张莉 | 67792194 | lezhang@dhu.edu.cn |
| 8 | 核磁共振波谱仪（NMR） | 有机化合物和天然产物分子结构分析；高分子链结构分析；研究高分子材料聚集态结构及其高分子链的运动行为；研究高分子链之间的相互作用以及共混高分子的相容性等。 | 赵辉鹏 | 67792817 | hpzhao@dhu.edu.cn |
| 9 | 傅里叶红外-拉曼光谱仪(FTIR-Raman) | 小分子化合物结构分析；高分子链结构分析；高分子材料聚集态结构的研究；分子之间相互作用的研究。 | 李兰 | 67792820 | lil@dhu.edu.cn |
| 10 | 气相色谱－质谱联用仪 （GC－MS） | 有机化合物结构分析；有机化合物成分分析；高分子链结构分析；高分子热降解机理研究。 | 林丹丽 | 67792819 | sweetldl@dhu.edu.cn wszqsh@sina.com |
| 11 | 紫外可见光谱仪（UV） | 小分子化合物结构分析；小分子化合物成分分析；薄膜样品的透射分析；溶液、乳液或固体粉末样品的反射与透射分析。 | 林丹丽 | 67792820 | lil@dhu.edu.cn |
| 12 | 电感耦合等离子体仪（ICP） 发射光谱 | 可测定无机或有机样品中Cu、Pb、Cd、Cr、Ni、Zn、As、Fe、Bi、Ca、P、K、Mg、Al、Si、Sc、Sn、Mn、Zr、Ag、Sn、Sb、Ba等70多种金属和非金属元素的含量。 | 杨明 | 67792192 | yangming@dhu.edu.cn |
| 13 | 元素分析仪（EA） | 分析有机样品中的C、H、N、O、S元素的含量。 | 杨明 | 67792192 | yangming@dhu.edu.cn |
| 14 | 辉光放电光谱仪（GDS） | 导电材料和非导电材料的基体、镀层（涂层）中的化学元素含量分析；热处理工件（渗碳、渗氮）等的元素深度定量分析；导电材料表面覆盖有一层或多层导电或不导电镀层（涂层）中化学元素的分析；非导体材料表面覆盖有一层或多层导电或不导电镀层（涂层）中化学元素的分析。 | 狄平 | 67792823 | diping@dhu.edu.cn |

上海西南片高校分析测试中心互用大型设备一览简表

| 学校（单位）名称，华东理工大学分析测试中心（共18台） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 功能范围 | 负责人 | 联系电话 | 信箱 |
| 1 | 扫描探针显微镜 | 表面结构、形貌等，分辨率优于1nm | 周丽绘 | 64253235 | semarc@ecust.edu.cn |
| 2 | 扫描电子显微镜-能谱仪 | 表面结构、形貌、表面微区成分的定性和半定量分析等，SEM：高真空分辨率3.0nm, 低真空分辨率4.0nm, 放大倍数范围：5-50,000，EDS：分辨率优于132eV 可测元素范围5B-92U | 周丽绘 | 64253235 | semarc@ecust.edu.cn |
| 3 | 粉末多晶X射线衍射仪 | 物相定性、定量分析、结晶度测定等。测角精度：△2≤  0.02o；2扫描范围：-10o - 145o | 周丽绘 | 64253235 | semarc@ecust.edu.cn |
| 4 | 核磁共振波谱仪 | 有机物结构分析等，固体核磁。500MHz | 周丽芳 | 64253268 | nmrarc@ecust.edu.cn |
| 5 | 顺磁共振波谱仪 | 含未成对电子样品的电子自旋共振特性等。X-波段微波桥（X-band microwave bridge(9.3-9.9GHz)）；L-波段微波桥（L-band microwave bridge(30-400KHz)）。 | 周丽芳 | 64253268 | nmrarc@ecust.edu.cn |
| 6 | 等离子体发射光谱仪 | 金属和非金属元素的定性、定量测定，可测70多种元素。分析波长：175-1050nm； 分辨率：200nm处‹0.005nm；典型元素（As、Cd、Cu、Zn）检出限：‹0.01mg/L | 何 斌 | 64253225 | ICP-AES@ecust.edu.cn |
| 7 | 原子吸收光谱仪 | 痕量金属元素的定量测定。波长精度及重现性：全波段内代表元素（Cu）≤±0.2nm；分辨率：锰279.5-279.8nm之间峰谷与279.5nm峰高之比≤20%；特征浓度：Cd≤0.035ug/L；测量精度：RSD≤2.0% | 何 斌 | 64253225 | ICP-AES@ecust.edu.cn |
| 8 | 原子荧光测汞仪 | 痕量及超痕量汞元素的定量测定。检出限：5ppt；动态范围：5-6个数量级。 | 何 斌 | 64253225 | ICP-AES@ecust.edu.cn |
| 9 | 气相色谱仪 | 有机物定量分析，溶剂残留等。FID: 检测限: 50 pg/sec (正十六烷), 线性范围: 106，ECD: 检测限: 0.4 pg/sec (六氯化苯), 线性范围: 103 | 丁乃立 | 64253223 | gcir@ecust.edu.cn |
| 10 | 元素分析仪 | 有机物中的Ｃ．Ｈ，Ｎ，Ｏ，Ｓ元素的定量测定。标准偏差：CHNS ≤ 0.1 % abs；O ≤ 0.2 % abs | 朱瑞瑞 | 64252852 | gcir@ecust.edu.cn |
| 11 | 红外光谱仪 | 有机化合物的结构分析等。波长范围：4000～400cm-1；准确度：波数≤0.1cm-1 ；透过率≤0.1；分辨率：32，16，8，4，1，0.5cm-1 | 张 伟 | 64253407 | Cylia-76@ecust.edu.cn |
| 12 | 紫外-可见-近红外光谱仪 | 有机物和部分无机物的定性、定量分析等。波长范围：175～3300nm； 波长精度：紫外－可见：±0.1nm;近红外: ± 0.4nm；波长重现性：紫外－可见：< 0.025nm； 近红外：< 0.1nm； 分辨率：半高峰宽< 0.05nm（λ: D2 656.1nm） | 张 伟 | 64253407 | Cylia-76@ecust.edu.cn |
| 13 | 激光显微拉曼光谱仪 | 有机物、无机物分析，灵敏度：单晶硅三阶峰信噪比为10：1；重复性：单晶硅一阶峰光谱≤±0.2cm-1； 空间分辨率：1微米;光谱分辨率：≤1cm-1；4光谱范围： 514nm 激光器，100～9000cm-1；785nm 激光器，100～3200cm-1 | 张 伟 | 64253407 | Cylia-76@ecust.edu.cn |
| 14 | 高效液相色谱仪 | 有机物定量分析。泵流速范围：0.1-5.0 ml/min；紫外检测限：5×10-8g/ml萘；蒸发光散射检测器：5×10-6g/ml葡萄糖。 | 栾绍嵘 | 64252812 | srluan@ecust.edu.cn |
| 15 | 离子色谱仪 | 无机，有机阴、阳离子分析；单糖、双糖、寡糖分析。流量范围：0.04--10ml/min；流量精度：0.1%； 检测限：电导(Cl- )5×10-3mg/l，安培（葡萄糖）5×10-2mg/l；测量精度：≤2%；线性范围：>104 | 栾绍嵘 | 64252812 | srluan@ecust.edu.cn |
| 16 | 气相色谱-四极质谱联用仪 | 挥发性混合物中各组分的定性和定量分析。质量范围（m/z）： 0～800 | 徐 洁 | 64253271 | msarc@ecust.edu.cn |
| 17 | 飞行时间质谱仪 | 有机物分子结构、分子量、元素组成等，质量范围（m/z）：30～1000；分辨率：大于5000（FWHM）； | 徐 洁 | 64253271 | msarc@ecust.edu.cn |
| 18 | 液相色谱/飞行时间质谱联用仪 | 有机物、高聚物、生物大分子等分子量、元素组成测定等。质量范围（m/z）：100～4000；分辨率：大于5000（FWHM）； 灵敏度：S/N>100: 1（500fmol马心肌红蛋白） | 徐 洁 | 64253271 | msarc@ecust.edu.cn |

上海西南片高校分析测试中心互用大型设备一览简表

| 学校（单位）名称，如：上海华东师范大学分析测试中心（共12台） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 功能范围 | 负责人 | 联系电话 | 信箱 |
| 1 | 500兆核磁共振仪 | 主要用于溶液及胶体类样品的分析测试 | 余亦华 | 62233281 | yhyu@phy.ecnu.edu.cn |
| 2 | 30o兆固体核磁共振仪 | 主要用于固体高分子材料的测试 | 余亦华 | 62233281 | yhyu@phy.ecnu.edu.cn |
| 3 | Zeta电位分析仪…… | 测量分散的纳米材料的粒度体系的zeta电位及分子量 | 余家会 | 62238345 |  |
| 4 | 稳定同位素质谱计……. | 用于天然水环境中的碳、氮、氧、硫的稳定同位素成分比值分析， | 张国森 | 62232887 |  |
| 5 | 傅立叶红外光谱仪 | 定性和定量分析绝大部分有机化合物和部分无机物。除常规压片和液膜法外，仪器漫反射附件和高温/高压/真空池，可对一些物质的热稳定性进行精确及时表征（min：1℃） | 薛青松 | 62232753 |  |
| 6 | M6火焰/石墨一体化氘灯塞曼扣背景原子吸收光谱仪 | 测定可消化样品中各种金属元素含量。 | 张贵荣 | 62227264 |  |
| 7 | 质谱检测器 | 用于化合物的定性分析，推测分子结构，可分析高沸点的液体、固体样品。 | 竹俊如 | 62232424 |  |
| 8 | X — 射线衍射仪 | 1.可对各种样品进行物相定性与定量分析及结构分析； 2.分峰和谱图拟合及结晶度测定等；3.除进行常规粉末物质检测外，特别配置的多用途样品台可对各种形状的大工件样品进行无损分析。 | 师育新 | 62232081 |  |
| 9 | X-射线粉末衍射仪 | 主要用于多晶粉末的物相分析 | 薛青松 | 62232753 |  |
| 10 | 流式细胞仪 | 1．可对有机微颗粒(细胞)和有机微颗粒内(细胞内)的物质、结构的物理和生物特性进行定量和定性分析。 2．本技术广泛应用于基础和临床医学研究。 3．我室目前在进行流式细胞术对河口海岸水域中生物能量和初级生产力的评估及环境质量变化研究。 | 张利华 | 62233420 |  |
| 11 | 微量分光光度计（酶标检测仪） | 用于多孔板吸光度的高通量测定 | 陆泉枝 | 62233949 |  |
| 12 | 高分辨电感耦合等离子体质谱仪 | - 超痕量元素含量和同位素比值的测定。用于海洋学、地理化学、环境学各种样品中超痕量元素含量和同位素比值的测定。 | 瞿建国 | 62233401 |  |

上海西南片高校分析测试中心互用大型设备一览简表

| 学校（单位）名称：上海大学分析测试中心（共12台） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 功能范围 | 负责人 | 联系电话 | 信箱 |
| 1 | 三维原子探针 | 对不同元素的原子逐个进行分析，并给出纳米空间中不同元素原子的分布图形。 | 刘文庆 | 66135027 | wqliu@staff.shu.edu.cn |
| 2 | JEM-2010F高分辨透射电子显微镜 | 显微结构分析；晶粒形貌；晶体缺陷；纳米颗粒大小；界面结构；高分辨晶格像；微区成分分析等。点分辨率：0.24nm，线分辨率：0.1nm ，EDS分辨率：MNKA小于136eV，分析元素范围：B5-U92 。 | 李 强 | 66135005 | qiangli@mail.shu.edu.cn |
| 3 | JSM-6700F高分辨扫描电子显微镜 | 纳米材料显微结构、尺寸分析、材料微结构，材料中元素定性分析、定量分析、线分析、面分析 ，材料失效分析。 二次电子像分辨率：1.0nm；背散射电子像分辨率：3nm； EDS分辨率：136eV；EDS 元素分析范围：B-U。 | 禇于良 | 66135005 | ylchu@mail.shu.edu.cn |
| 4 | Zetasizer3000HS型粒度及电位分析仪 | 测量纳米颗粒的粒径分布（2nm-3000nm ）、颗粒的Zeta电位及等电点（Zeta为零时的PH值）。 | 楼燕燕 | 66135067 | lou_yanyan@staff.shu.edu.cn |
| 5 | UVISEL/460-VIS-AGAS型椭圆偏振光谱仪 | 应用于纳米薄膜材料，功能薄膜材料、异质结构等光电子材料的光学性质和物理特性的研究。波长范围：260-1700nm； 光斑尺寸人工可调：0.1-0.2-1nm; 入射角：可以0.01度步长在45-90度范围内自动改变。 | 楼燕燕 | 66135067 | lou_yanyan@staff.shu.edu.cn |
| 6 | Bruker SMART APEX-CCD X－射线单晶衍射仪 | 可进行单晶、孪晶和粉晶测试，粉晶用量仅为0.1mm3 高分辨率：象素分辨率高：15µm×15µm，高灵敏度：CCD探头无束锥，1：1耦合，光线透过率70％，无图形畸变，无空间变形。快速：4个数据出口，速度快，死时间短，测试时间是原来的10%，一般晶体需5小时左右。 | 邵 敏 | 66135270 | shaomin@staff.shu.edu.cn |
| 7 | D/max-2550 粉末X射线衍射仪 | 多功能样品台附件： 可做薄膜样品的表层物相鉴定、应力分析和极图分析。 微区衍射附件：最小可做10μm的物相分析。 小角散射： 可做纳米粉末的粒径分析和材料的长周期分析。 | 鲁 波 | 66135025 | lubo@staff.shu.edu.cn |
| 8 | D/max-2200 粉末X射线衍射仪 | 高温样品台：试样处于室温至1500℃状态下的结构分析。低温样品台：试样处于12K至室温状态下的结构分析。 | 鲁 波 | 66135025 | lubo@staff.shu.edu.cn |
| 9 | Renishaw InVia plus激光共焦显微拉曼谱仪 | 低波数到50cm-1左右,光谱分辨率好于1cm-1,高灵敏度，硅三阶峰信噪比好于10:1,阻挡锐利水平：激光线强度和硅520cm-1峰的强度比小于3:1,光谱重复性好于0.2cm-1,光谱的空间分辨小于1微米 | 鲁 波 | 66135271 | lubo@staff.shu.edu.cn |
| 10 | ADVANCE 500 MHz傅立叶超导核磁共振波谱仪 | 可进行1H、13C、19F、31P等核的液体高分辨和固体的一维及多维核磁共振实验。 | 邓红梅 | 66135265 | hmdeng@staff.shu.edu.cn |
| 11 | 飞秒脉冲激光光谱仪 | 研究非线性超快光谱学，太赫兹波相干辐射的产生、传播和探测，激光诱导微结构功能器件研究和飞秒脉冲激光三维微-纳米精密光学加工。 | 马洪良 | 66135267 | mahl@staff.shu.edu.cn |
| 12 | 纳米硬度仪 | 调试中 | 待聘 |  |  |

备注：所报仪器四十万人民币以上。

上海西南片高校分析测试中心互用大型设备一览简表

| 学校（单位）名称，如：上海师范大学分析测试中心（共10台） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 功能范围 | 负责人 | 联系电话 | 信箱 |
| 1 | 核磁共振 | 有机物组分分析，固体样品本征态结构鉴定 | 张斯勇 | 64322232 | zsy515@shnu.edu.cn |
| 2 | X射线衍射仪 | 物相定性及定量分析，结构分析，介孔分析，高温原位化学反应 | 黄金萍 | 64322238 | hjinping@shnu.edu.cn |
| 3 | 扫描电子显微镜 | 表面形貌，分辨率HV3.0nm(30KV)/20nm(1KV),LV4.0nm,带元素分析 | 张慧绮 | 64322232 | ZHQ2232@sohu.com |
| 4 | 超薄切片机 | 切割50—100nm薄片 | 张慧绮 | 64322232 | ZHQ2232@sohu.com |
| 5 | 透射电子显微镜 | 形貌、高分辨，EDS | 赵卿飞 | 64322232 | Ida3486@163.com |
| 6 | ICP发射光谱 | 全谱直读式，可测定P、B、S等非金属及大多数金属 | 俞膺浩 | 64322270 | Yyh20050@163.com |
| 7 | 原子吸收（石墨炉和火焰） | 可测试低含量金属元素 | 俞膺浩 | 64322270 | Yyh20050@163.com |
| 8 | 气相色谱仪 | 可分析易挥发，热稳定的有机物 | 胡岗 | 64322270 | hugang@shnu.edu.cn |
| 9 | 液相色谱仪 | 分析有机物含量 | 胡岗 | 64322270 | hugang@shnu.edu.cn |
| 10 | 气相色谱/质谱联用 | 有机物常规定性分析检测 | 胡岗 | 64322270 | hugang@shnu.edu.cn |